## Sheet1
报价函
公司名称：（盖章） 联系人： 联系方式：
本批次遴选产品目录（非投标产品可删除产品行，但投标产品不得改变对应序号及其余相关信息及格式，否则产生的一切后果由竞标方自行负责） | [8 empty] | 提供产品信息 | [12 empty] | 投标供应商信息 |  | 是否为独立计费产品。（产品是包含在项目收费里面，不参与独立计费，即不包含在医疗服务收费价格除外内容里）。选择“是”需提供作证材料（参考区域医疗服务收费与价格表） | 备注：此栏中填写其它需要说明的内容（如有）。
序号 （不得改变投标产品对应序号 ） | 需求科室 | 需求产品相关信息（医保分类及医疗器械相关信息、产品描述、预期用途等） | [6 empty] | 商品代码 | 单件产品名称 | 注册证名称 | 产品注册证号或产品注册备案号 | 规格 | 型号 | 单位 | 耗材企业（代理公司） | 注册备案人（生产企业） | 国产/进口 | 是否挂网 | 上月网采价 | 本次投标报价 | 供应商名称 | 联系人/联系电话 | 是/否 | 备注
|  | 国家统一医保编码分类 | 医保类别名称 | 产品名称 | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求
1 | 外科系统 | 140202 | 000-- | 创口贴 | 141002 | 通常由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状或成卷状创口贴。其中吸收性敷垫一般采用可吸收渗出液的材料制成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的护理。
2 | 肝胆胰血管外科 | 110105 | 173-吻合器适配钉仓 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 21302 | 由枪管组建（枪管外壳、枪管内芯），扳机、旋转头、弯转手柄、保险按钮、外壳、电池包、复位帽、抵钉座、钉闸底座组成 | 用于手术中组织的离断、切除和缝合
3 | 放射介入治疗中心 | 20641 | 065-栓塞材料 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 130706 | 通常由植入物和/或输送/注射装置组成。 | 用于控制动脉瘤、某些肿瘤动静脉畸形引起的血管出血或用于外周血管系统的动脉和静脉栓塞。
4 | 耳鼻咽喉外科 | 34805 | 115-刨刀 | 一次性使用刀头 | 41202 | 一般采用不锈钢或金刚石等材料制成。 | 适配“美敦力动力系统1898001”机型。
5 | 皮肤.医学美容整形科 | 160301 | 032-注射针 | 一次性使用无菌注射针头（含电子注射） | 140106 | 由针座、针管和保护套组成，环氧乙烷气体灭菌一次性使用。普通针头：27G—34G,针头长度4TWLB-60TWLB；电子注射针头：用于搭配电子注射器配套一次性使用。内径0.105-0.135mm,斜切面长度0.6士0.15mm，出针长度:1.2mm，使用时可根据需求调节出针长度。 | 用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射。
6 | 麻醉科 | 140703 | 183-贴片 | 一次性使用无创脑电传感器 | 71003 | 通常由电极片、导线和连接器组成，交流阻抗:≤2.5kΩ，直流失调电压:≤30mV，复合失调不稳定性和内部噪声≤150uV（峰-峰），偏置电流耐受度:≤100mV，持粘性:粘贴胶带的顶端下滑应≤3mm，剥离强度:剥离力平均值应≥0.5N。 | 适配本院MG8002型麻醉深度监测仪用于采集并获取观测者人体体表信号、传输脑电生物信号。